입찰요청서

Ⅰ. 공사의 개요

1. 공사명

◦ 경산중앙교회 그레이스홀 중층음향 보강 공사

2. 공사의 목적

◦ 본 교회 그레이스홀(본당)의 구조적인 문제와 기존 스피커의 물량 부족으로 발생하는 음향 사각지대를 해소하고자 본당 중층 천장에 딜레이 스피커를 설치하고자 함.

◦ 중층스피커 보강 후 중층으로 향하던 기존 메인 스피커의 위치 및 각도를 조정하여 본당 아래층의 소리를 보강함.

◦ 메인 스피커와 딜레이 스피커의 원활한 운용을 위한 본당 모든 스피커의 튜닝을 함.

3. 공사의 범위

가. 공간적 범위

◦ 위    치 : 경산시 대평동 90-2 번지 내

◦ 시설현황 : 별첨 참조

나. 내용적 범위 (아래내용이 모두 충족된 제품으로 시공예정)

1. TYPE : Coaxial Type

2. Frequency Response (-6dB)

: 65Hz - 20kHz

3. Max SPL Level (1m)

: 136dB

4. LF : 12"급 이상

5. HF : 2.5" Voice coil 이상

6. 사후 보증에 관한 내용 : 무상보증 기간, 범위 명시(무상보증 기간 동안 매년 성능점검 의무)

4. 과업기간

◦ 2025년 9월 26일 정오까지 시공을 완료한다.

◦ 공사 완료 후라도 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의 제출과 설계미비 및 하자에  대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 대가 없이 수행하여야 한다.

5. 공사예정금액 : 99,000,000원 (부가가치세 포함)

◦ 공사비는 중층 보강스피커 설비에 관련된 일체비용과 기존에 메인스피커 위치 및 각도 조절, 룸튜닝의 비용이 일체 포함되어 있음. 이에 대해 최적화로 배분하여 제시된 공사금액 내에서 공사가 이루어지도록 하여야 한다.

◦ 계약시 계약이행보증증권(계약금약의 10%), 준공시 하자이행보증증권(계약금액의 3%)을 제출하여야 한다.

Ⅱ. 공사수행 일반사항

1. 일반사항

◦ 본 요청서는 설비 교체수행을 위해 필요한 사항을 규정하며, 수행기업은 제안서(시방서), 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 신의. 성실의 원칙에 입각하여 수행하여야 한다.

◦ 본 공사 수행 중 상위계획의 기본 방침이나 주요지침의 변경으로 인한 불가피한 사유로 공사 범위의 변경이 필요한 때에는 발주기관의 방침에 따라야 한다.

◦ 공사수행 과정에서 상당한 수준의 공사 내용 조정 또는 참여 인력의 교체가 필요한 경우에는 발주기관과 사전 협의하여 조정사항에 대하여 승인 받아야 한다.

◦ 본 요청서에 명기하지 아니한 사항이라도 발주기관에서 필요하다고 인정하는 경미한 사항과 부대업무에 대하여는 발주기관 담당자의 지시에 따라 지체없이 이를 이행하여야 한다.

◦ 본 공사 수행과정에서 취득한 개인 및 기관의 정보는 타인에게 누설하지 않아야 하고, 과제와 관련하여 작성된 모든 자료의 지식재산권은 발주기관의 소유이며, 발주기관의 동의 없이 이를 유출 또는 활용할 수 없다.

◦ 수행기업의 과실이나 조사 누락으로 인하여 중대한 하자가 발생한 경우는 수행기업의 부담으로 이를 즉시 보완하여 시행하여야 한다.

❏ 납품 서류

◦ 사업자 등록증 사본, 관련업 등록증 사본 등

◦ 제안서(시방서) 및 견적서 (부가세포함 기재)

◦ 실적 증명서1부(예배당 3,000석 이상)

◦ 음향 및 방송기기 수출입 실적 증명 (소지업체에 한함)

◦ 회사 소개서

Ⅲ. 설비사업 보고 및 과업 성과물 제출

◦ 착수보고 : 수행계획서(또는 착수계) 제출

◦ 중간보고

- 내 용 : 교체공사 일반현황 보고, 과업기간 내 수행한 과업내용

- 방 법 : 발주기관과 별도의 협의 후 결정

◦ 최종보고

- 시기 : 공사완료일

- 장소 : 경산중앙교회

- 형 식 : 공사결과에 대한 검토 절차를 수행하여, 보완 요구사항이 있을 경우 요청일로부터 7일 이내 수정된 최종보고 제출

◦ 과업 성과물은 최종보고서 및 관련 결과물로 함.

최종보고서는 인쇄본2부와 전자파일(PDF)을 함께 제출함.

◦ 과업 성과물은 기한 내 납품하되, 발주기관의 검토를 거친 후 확정하여야 함.

◦ 본 공사와 관련한 일체의 권리는 본 공사가 만료되는 날로부터 발주기관에 귀속되며 발주기관의 승인 없이 대외에 공표할 수 없음. 끝.